## 21 дек 16г
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
электрических нагрузок по ООО "МСВ-Энергосеть"
за 21 декабря 2016г.
время | ПС-5 ф. 24/1 | ПС-5 ф. 21/1 | ПС-57 Ф.11 | ПС-57 Ф.12 | ПС-57 ф.17 | Суммарный расход по фидерам
0-1 | 3480 | 1152 | 360 | 2160 | 275 | 7427
1-2 | 3120 | 864 | 288 | 1800 | 271 | 6343
2-3 | 3360 | 864 | 360 | 2040 | 266 | 6890
3-4 | 2520 | 720 | 288 | 1560 | 264 | 5352
4-5 | 2400 | 756 | 288 | 1800 | 261 | 5505
5-6 | 2520 | 756 | 288 | 2640 | 263 | 6467
6-7 | 2400 | 756 | 360 | 1920 | 262 | 5698
7-8 | 2520 | 936 | 576 | 1920 | 261 | 6213
8-9 | 2400 | 1080 | 576 | 2160 | 309 | 6525
9-10 | 2880 | 1224 | 720 | 2160 | 404 | 7388
10-11 | 4200 | 1296 | 648 | 2160 | 430 | 8734
11-12 | 3000 | 1368 | 648 | 2160 | 429 | 7605
12-13 | 3000 | 1116 | 504 | 1680 | 460 | 6760
13-14 | 3240 | 1260 | 648 | 2040 | 450 | 7638
14-15 | 2280 | 1260 | 648 | 1920 | 428 | 6536
15-16 | 2280 | 1224 | 504 | 2160 | 465 | 6633
16-17 | 2280 | 1044 | 360 | 1680 | 454 | 5818
17-18 | 2640 | 1080 | 360 | 1920 | 437 | 6437
18-19 | 2160 | 1116 | 360 | 1920 | 444 | 6000
19-20 | 2280 | 972 | 288 | 1680 | 420 | 5640
20-21 | 2040 | 1080 | 288 | 1800 | 361 | 5569
21-22 | 2400 | 1044 | 288 | 1800 | 331 | 5863
22-23 | 2160 | 1044 | 288 | 1920 | 298 | 5710
23-24 | 2400 | 1044 | 288 | 1800 | 283 | 5815
ИТОГО | 63960 | 25056 | 10224 | 46800 | 8526 | 154566
Кз.г.б. = | 154566:(24*8734)=0,74
Утсановленная мощность БСК - |  |  | 3383 мвар
Отключено БСК- |  |  | 2508 мвар
В работе БСК - |  |  | 875 мвар
Директор |  |  |  | Ю.С. Григорьев

## 05 апреля 17г
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
внеочередных замеров нагрузок присоединений, включенных в гарфик временного отключения потребления по ООО "МСВ-Энергосеть"
за 05 апреля 2017г.
время | ПС-5 ф. 24/1 | ПС-5 ф. 21/1 | ПС-57 Ф.11 | ПС-57 Ф.12 | ПС-57 ф.17 | Суммарный расход по фидерам
0-1 |  |  | 216 | 1200 |  | 1416
1-2 |  |  | 288 | 1080 |  | 1368
2-3 |  |  | 288 | 1080 |  | 1368
3-4 |  |  | 288 | 1200 |  | 1488
4-5 |  |  | 288 | 1320 |  | 1608
5-6 |  |  | 288 | 1080 |  | 1368
6-7 |  |  | 360 | 1200 |  | 1560
7-8 |  |  | 504 | 1080 |  | 1584
8-9 |  |  | 720 | 1560 |  | 2280
9-10 |  |  | 720 | 1440 |  | 2160
10-11 |  |  | 648 | 1440 |  | 2088
11-12 |  |  | 720 | 1320 |  | 2040
12-13 |  |  | 648 | 1440 |  | 2088
13-14 |  |  | 720 | 1320 |  | 2040
14-15 |  |  | 648 | 1440 |  | 2088
15-16 |  |  | 648 | 1320 |  | 1968
16-17 |  |  | 432 | 1320 |  | 1752
17-18 |  |  | 360 | 1320 |  | 1680
18-19 |  |  | 360 | 1200 |  | 1560
19-20 |  |  | 288 | 1080 |  | 1368
20-21 |  |  | 288 | 1200 |  | 1488
21-22 |  |  | 288 | 1200 |  | 1488
22-23 |  |  | 360 | 1200 |  | 1560
23-24 |  |  | 216 | 1200 |  | 1416
ИТОГО | 0 | 0 | 10584 | 30240 | 0 | 40824
Кз.г.б. = | 40824:(24*2280)=0,75
Утсановленная мощность БСК - |  |  | 3383 мвар
Отключено БСК- |  |  | 2508 мвар
В работе БСК - |  |  | 875 мвар
Директор |  |  |  | Ю.С. Григорьев

## 21 июня 17г
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
электрических нагрузок по ООО "МСВ-Энергосеть"
за 21 июня 2017г.
время | ПС-5 ф. 24/1 | ПС-5 ф. 21/1 | ПС-57 Ф.11 | ПС-57 Ф.12 | ПС-57 ф.17 | Суммарный расход по фидерам
0-1 | 0 | 504 | 1584 | 720 | 325 | 3133
1-2 | 0 | 504 | 1512 | 720 | 341 | 3077
2-3 | 1920 | 504 | 144 | 600 | 360 | 3528
3-4 | 2040 | 504 | 144 | 360 | 407 | 3455
4-5 | 1920 | 504 | 216 | 1440 | 400 | 4480
5-6 | 1920 | 504 | 216 | 240 | 389 | 3269
6-7 | 2160 | 468 | 144 | 600 | 398 | 3770
7-8 | 2160 | 540 | 432 | 1680 | 345 | 5157
8-9 | 2280 | 720 | 432 | 960 | 352 | 4744
9-10 | 2400 | 1080 | 864 | 1320 | 376 | 6040
10-11 | 2760 | 972 | 576 | 1080 | 371 | 5759
11-12 | 2760 | 1044 | 648 | 1200 | 382 | 6034
12-13 | 2760 | 900 | 576 | 960 | 389 | 5585
13-14 | 2400 | 1008 | 576 | 1080 | 387 | 5451
14-15 | 1320 | 972 | 504 | 1200 | 401 | 4397
15-16 | 2400 | 972 | 504 | 1080 | 408 | 5364
16-17 | 2040 | 720 | 288 | 1080 | 401 | 4529
17-18 | 1560 | 684 | 144 | 720 | 388 | 3496
18-19 | 2040 | 648 | 288 | 960 | 378 | 4314
19-20 | 2040 | 684 | 216 | 840 | 373 | 4153
20-21 | 1920 | 648 | 216 | 840 | 402 | 4026
21-22 | 1920 | 684 | 648 | 840 | 386 | 4478
22-23 | 1920 | 648 | 648 | 840 | 392 | 4448
23-24 | 1800 | 576 | 648 | 720 | 374 | 4118
ИТОГО | 46440 | 16992 | 12168 | 22080 | 9125 | 106805
Кз.г.б. = | 106805:(24*6040)=0,74
Утсановленная мощность БСК - |  |  | 3383 мвар
Отключено БСК- |  |  | 2508 мвар
В работе БСК - |  |  | 875 мвар
Директор |  |  |  | Ю.С. Григорьев

## 11 октября 17г
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
внеочередных замеров нагрузок присоединений, включенных в гарфик временного отключения потребления по ООО "МСВ-Энергосеть"
за 11 октября 2017г.
время | ПС-5 ф. 24/1 | ПС-5 ф. 21/1 | ПС-57 Ф.11 | ПС-57 Ф.12 | ПС-57 ф.17 | Суммарный расход по фидерам
0-1 |  |  | 360 | 720 |  | 1080
1-2 |  |  | 216 | 720 |  | 936
2-3 |  |  | 288 | 720 |  | 1008
3-4 |  |  | 216 | 720 |  | 936
4-5 |  |  | 216 | 720 |  | 936
5-6 |  |  | 216 | 480 |  | 696
6-7 |  |  | 288 | 1200 |  | 1488
7-8 |  |  | 288 | 840 |  | 1128
8-9 |  |  | 576 | 840 |  | 1416
9-10 |  |  | 504 | 960 |  | 1464
10-11 |  |  | 504 | 1080 |  | 1584
11-12 |  |  | 504 | 960 |  | 1464
12-13 |  |  | 504 | 840 |  | 1344
13-14 |  |  | 504 | 960 |  | 1464
14-15 |  |  | 504 | 1080 |  | 1584
15-16 |  |  | 576 | 960 |  | 1536
16-17 |  |  | 432 | 840 |  | 1272
17-18 |  |  | 360 | 720 |  | 1080
18-19 |  |  | 288 | 720 |  | 1008
19-20 |  |  | 216 | 720 |  | 936
20-21 |  |  | 288 | 600 |  | 888
21-22 |  |  | 288 | 600 |  | 888
22-23 |  |  | 216 | 720 |  | 936
23-24 |  |  | 216 | 600 |  | 816
ИТОГО | 0 | 0 | 8568 | 19320 | 0 | 27888
Кз.г.б. = | 27888:(24*1584)=0,73
Утсановленная мощность БСК - |  |  | 3383 мвар
Отключено БСК- |  |  | 2508 мвар
В работе БСК - |  |  | 875 мвар
Директор |  |  |  | Ю.С. Григорьев

## 20 декабря 17г
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
внеочередных замеров нагрузок присоединений, включенных в гарфик временного отключения потребления по ООО "МСВ-Энергосеть"
за 20 декабря 2017г.
время | ПС-5 ф. 24/1 | ПС-5 ф. 21/1 | ПС-57 Ф.11 | ПС-57 Ф.12 | ПС-57 ф.17 | Суммарный расход по фидерам
0-1 | 3360 | 1008 | 360 | 1800 | 428 | 6956
1-2 | 3240 | 936 | 360 | 1800 | 423 | 6759
2-3 | 2880 | 1008 | 360 | 1920 | 437 | 6605
3-4 | 3120 | 936 | 432 | 1920 | 442 | 6850
4-5 | 3120 | 936 | 432 | 1680 | 432 | 6600
5-6 | 3600 | 936 | 432 | 2040 | 389 | 7397
6-7 | 3120 | 1008 | 504 | 1680 | 331 | 6643
7-8 | 2280 | 1116 | 648 | 1920 | 326 | 6290
8-9 | 2280 | 1152 | 720 | 1920 | 341 | 6413
9-10 | 2400 | 1044 | 792 | 2040 | 423 | 6699
10-11 | 2160 | 1260 | 648 | 2040 | 441 | 6549
11-12 | 2520 | 1332 | 720 | 2160 | 448 | 7180
12-13 | 2880 | 1332 | 648 | 2160 | 445 | 7465
13-14 | 3240 | 1260 | 576 | 2040 | 455 | 7571
14-15 | 2880 | 1368 | 792 | 2160 | 474 | 7674
15-16 | 2280 | 1260 | 648 | 2040 | 501 | 6729
16-17 | 2640 | 1188 | 504 | 2040 | 505 | 6877
17-18 | 2400 | 1044 | 432 | 1680 | 477 | 6033
18-19 | 2400 | 1080 | 360 | 1920 | 485 | 6245
19-20 | 2640 | 972 | 360 | 1680 | 470 | 6122
20-21 | 2640 | 828 | 360 | 1800 | 458 | 6086
21-22 | 2520 | 1008 | 360 | 1680 | 443 | 6011
22-23 | 3360 | 936 | 360 | 1800 | 448 | 6904
23-24 | 3360 | 972 | 288 | 1680 | 464 | 6764
ИТОГО | 67320 | 25920 | 12096 | 45600 | 10486 | 161422
Кз.г.б. = | 161422:(24*7674)=0,88
Утсановленная мощность БСК - |  |  | 3383 мвар
Отключено БСК- |  |  | 2508 мвар
В работе БСК - |  |  | 875 мвар
Директор |  |  |  | Ю.С. Григорьев

## 20 июня 18г
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
электрических нагрузок по ООО "МСВ-Энергосеть"
за 20 июня 2018г.
время | ПС-5 ф. 24/1 | ПС-5 ф. 21/1 | ПС-57 Ф.11 | ПС-57 Ф.12 | ПС-57 ф.17 | Суммарный расход по фидерам
0-1 | 1800 | 432 | 72 | 720 | 111 | 3135
1-2 | 1800 | 288 | 72 | 840 | 109 | 3109
2-3 | 1800 | 288 | 144 | 720 | 111 | 3063
3-4 | 1800 | 288 | 72 | 840 | 107 | 3107
4-5 | 1800 | 288 | 72 | 720 | 106 | 2986
5-6 | 1920 | 324 | 144 | 840 | 110 | 3338
6-7 | 2400 | 216 | 72 | 600 | 109 | 3397
7-8 | 2880 | 324 | 144 | 840 | 114 | 4302
8-9 | 1080 | 432 | 360 | 840 | 164 | 2876
9-10 | 1560 | 612 | 504 | 1080 | 222 | 3978
10-11 | 1680 | 612 | 504 | 960 | 233 | 3989
11-12 | 1200 | 540 | 288 | 840 | 237 | 3105
12-13 | 2160 | 612 | 360 | 1080 | 231 | 4443
13-14 | 1800 | 612 | 360 | 960 | 237 | 3969
14-15 | 1560 | 504 | 288 | 840 | 239 | 3431
15-16 | 1800 | 468 | 216 | 840 | 240 | 3564
16-17 | 1920 | 576 | 216 | 720 | 243 | 3675
17-18 | 2280 | 504 | 144 | 840 | 239 | 4007
18-19 | 1200 | 324 | 72 | 720 | 238 | 2554
19-20 | 1680 | 396 | 144 | 840 | 215 | 3275
20-21 | 1680 | 396 | 72 | 840 | 198 | 3186
21-22 | 1680 | 288 | 144 | 720 | 182 | 3014
22-23 | 1800 | 360 | 144 | 840 | 156 | 3300
23-24 | 2520 | 324 | 72 | 720 | 117 | 3753
ИТОГО | 43800 | 10008 | 4680 | 19800 | 4268 | 82556
Кз.г.б. = | 82556:(24*4443)=0,77
Утсановленная мощность БСК - |  |  | 3383 мвар
Отключено БСК- |  |  | 2508 мвар
В работе БСК - |  |  | 875 мвар
Директор |  |  |  | Ю.С. Григорьев

## 19 декабря 18г
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
внеочередных замеров нагрузок присоединений, включенных в гарфик временного отключения потребления по ООО "МСВ-Энергосеть"
за 19 декабря 2018г.
время | ПС-5 ф. 24/1 | ПС-5 ф. 21/1 | ПС-57 Ф.11 | ПС-57 Ф.12 | ПС-57 ф.17 | Суммарный расход по фидерам
0-1 | 2520 | 1260 | 360 | 1560 | 175 | 5875
1-2 | 2400 | 1188 | 288 | 1440 | 178 | 5494
2-3 | 2520 | 1224 | 360 | 1560 | 173 | 5837
3-4 | 2400 | 1188 | 288 | 1440 | 176 | 5492
4-5 | 2640 | 1260 | 360 | 1560 | 174 | 5994
5-6 | 2400 | 1260 | 288 | 1440 | 172 | 5560
6-7 | 2520 | 1368 | 432 | 1440 | 176 | 5936
7-8 | 3840 | 1728 | 648 | 1920 | 175 | 8311
8-9 | 1920 | 1440 | 576 | 1200 | 178 | 5314
9-10 | 2040 | 2340 | 936 | 1920 | 185 | 7421
10-11 | 2040 | 1512 | 720 | 1200 | 188 | 5660
11-12 | 1920 | 1188 | 504 | 1080 | 186 | 4878
12-13 | 3720 | 1440 | 648 | 1440 | 182 | 7430
13-14 | 3720 | 2484 | 432 | 2040 | 186 | 8862
14-15 | 3240 | 2484 | 576 | 1200 | 178 | 7678
15-16 | 480 | 1000 | 648 | 960 | 188 | 3276
16-17 | 2160 | 656 | 432 | 1440 | 193 | 4881
17-18 | 2160 | 1728 | 432 | 1680 | 185 | 6185
18-19 | 2160 | 1620 | 360 | 1440 | 186 | 5766
19-20 | 1800 | 1548 | 360 | 1440 | 190 | 5338
20-21 | 2640 | 1620 | 360 | 1560 | 183 | 6363
21-22 | 2640 | 1224 | 288 | 1440 | 182 | 5774
22-23 | 2520 | 1368 | 360 | 1440 | 184 | 5872
23-24 | 2640 | 1404 | 360 | 1440 | 181 | 6025
ИТОГО | 59040 | 35532 | 11016 | 35280 | 4354 | 145222
Кз.г.б. = | 145222:(24*8311)=0,73
Утсановленная мощность БСК - |  |  | 3383 мвар
Отключено БСК- |  |  | 2508 мвар
В работе БСК - |  |  | 875 мвар
Директор |  |  |  | Ю.С. Григорьев

## 19 июня 19г
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
электрических нагрузок по ООО "МСВ-Энергосеть"
за 19 июня 2019г.
время | ПС-5 ф. 24/1 | ПС-5 ф. 21/1 | ПС-57 Ф.11 | ПС-57 Ф.12 | ПС-57 ф.17 | Суммарный расход по фидерам
0-1 | 2280 | 886 | 360 | 240 | 70.92 | 3836.92
1-2 | 2280 | 886 | 360 | 240 | 68.85 | 3834.85
2-3 | 2280 | 886 | 360 | 360 | 72.27 | 3958.27
3-4 | 2280 | 806 | 288 | 240 | 69.3 | 3683.3
4-5 | 2400 | 806 | 288 | 240 | 71.55 | 3805.55
5-6 | 2400 | 806 | 288 | 240 | 72.63 | 3806.63
6-7 | 2280 | 911 | 360 | 360 | 73.44 | 3984.44
7-8 | 2280 | 1049 | 504 | 480 | 71.19 | 4384.19
8-9 | 1440 | 815 | 576 | 360 | 84.06 | 3275.06
9-10 | 1200 | 1084 | 648 | 600 | 81.36 | 3613.36
10-11 | 840 | 740 | 504 | 480 | 85.77 | 2649.77
11-12 | 2040 | 844 | 504 | 480 | 86.67 | 3954.67
12-13 | 1680 | 1011 | 576 | 480 | 81.54 | 3828.54
13-14 | 1680 | 1012 | 576 | 480 | 74.61 | 3822.61
14-15 | 1920 | 1011 | 648 | 480 | 74.88 | 4133.88
15-16 | 1680 | 833 | 432 | 360 | 75.96 | 3380.96
16-17 | 1560 | 921 | 504 | 360 | 74.61 | 3419.61
17-18 | 1320 | 948 | 504 | 240 | 75.51 | 3087.51
18-19 | 1200 | 948 | 432 | 360 | 68.49 | 3008.49
19-20 | 1080 | 893 | 288 | 360 | 66.69 | 2687.69
20-21 | 1080 | 929 | 360 | 240 | 70.56 | 2679.56
21-22 | 1080 | 1009 | 288 | 360 | 65.7 | 2802.7
22-23 | 1200 | 914 | 360 | 240 | 66.15 | 2780.15
23-24 | 1800 | 871 | 360 | 360 | 70.02 | 3461.02
ИТОГО | 41280 | 21819 | 10368 | 8640 | 1772.73 | 83879.73
Кз.г.б. = | 83880:(24*4384)=0,80
Утсановленная мощность БСК - |  |  | 3383 мвар
Отключено БСК- |  |  | 2508 мвар
В работе БСК - |  |  | 875 мвар
Директор |  |  |  | Ю.С. Григорьев