УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «МСВ-Энергосеть»

_________________Ю.С.Григорьев

«01»января 2015

Сборник паспортов услуг (процессов)

согласно единым стандартам качества  обслуживания сетевыми организациями

потребителей услуг  ООО «МСВ-Энергосеть»

Информация, раскрываемая в соответствии с подпунктом «и» пункта 11 «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (утв. постановлением Правительства РФ от 21.04.2004 № 24  с изменениями, внесенными постановлением  Правительства РФ от 26.07.2013 № 630)

Оглавление

| № п/п | Вид услуги | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Допуск в эксплуатацию прибора учета | 3,4 |
| 2 | Полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии в случае не выполнения потребителем договора энергоснабжения в части оплаты за потребленную электроэнергию. | 5 |
| 3 | Информирование потребителя о введении ограничения режима потребления в целях предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций | 6,7 |
| 4 | Информирование потребителя о введении ограничения режима потребления в целях проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства | 8 |
| 5 | Составление и корректировка актов согласования технологической и (или) аварийной брони | 9,10 |
| 6 | Проверка, в том числе снятие показаний, прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены | 11,12 |
| 7 | Снятие контрольных показаний приборов учета | 13,14 |
| 8. | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 15-20 |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Допуск в эксплуатацию прибора учета (после устранения замечаний или замены элементов узла учета,

ранее принятого в эксплуатацию).

Потребитель: юридические и физические лица.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно действующим  прейскурантам.

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «МСВ- Энергосеть» и договора  энергоснабжения.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета заявителя | Содержание заявки: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока, контактные данные (включая номер телефона), предлагаемые дату и время проведения процедуры допуска. | Письменно в ООО «МСВ-Энергосеть» |  | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) п.153 |
| 2. | Техническая проверка | Условие – осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности). Содержание: 1. Допуск к работе. 2. Проверка места установки и схемы подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям в части его метрологических характеристик. 3. Проведение технической проверки (инструментальной) 4. Установка контрольных одноразовых номерных пломб и знаков визуального контроля. |  | Не позднее 15 рабочих дней с момента подачи заявки заявителем. | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) п.154. |
| 3. | Составление Акта допуска прибора учета в эксплуатацию | Условие – отсутствие замечаний в ходе выполнения 2 этапа. | Письменно в 2 экз. | В течение 2 рабочих дней | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) пп.152, 153. |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии в случае не выполнения потребителем договора энергоснабжения в части оплаты за потребленную электроэнергию.

Потребитель: юридические и физические лица

Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно действующим прейскурантам

Условия оказания услуг (процесса): наличие уведомления  на ограничение режима потребления электрической энергии от сбытовой организации.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поступление уведомления на ограничение режима потребления электрической энергии от сбытовой организации | 1. Проверка правильности заполнения уведомление – заявки. 2. Принятие и регистрация уведомление – заявки. 3. Выдача распоряжения на производство работ. | Письменная за подписью ответственного лица сбытовой организации | Не менее 10 дней до заявляемой даты введения ограничения режима потребления | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |
| 2. | Производство работ по ограничению режима потребления | 1. Доставка бригады 2. Проверка схемы подключения. 3. Производство работ по ограничению |  | Согласно сроку, указанному в уведомлении на ограничение | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |
| 3. | Окончательное оформление документов | 1. Составление акта ограничения 2. Передача сбытовой организации акта ограничения | Письменная, за подписью ответственного лица. | В течение 1 рабочего дня со дня подписания акта | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |
| 4. | Расчет со сбытовой организацией за выполненные работы | 1. Подготовка акта выполненных работ и счета – фактуры и передача в сбытовую организацию | Письменная, за подписью ответственного лица | В месяце, следующем за расчетным | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

информирование потребителя о введения ограничения режима потребления

в целях предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций

Потребитель: Все потребители

Порядок определения стоимости услуг (процесса): - оплата не предусмотрена

Условия оказания услуг (процесса): В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов по причине возникновения (угрозы возникновения) дефицита электрической энергии и

мощности и (или) недопустимых отклонений напряжения, перегрузки электротехнического оборудования и в иных чрезвычайных ситуациях

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка графиков аварийного ограничения | Определение объемов, места и времени действия ограничения | Письменно, утвержден ные сетевой организацией | Не позднее чем за 10 дней до начала очередного периода (период с 1 октября текущего года по 30 сентября следующего года) | п. 39 Правил полного и (или) (частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05. 2012 № 442 |
| 2. | Доведение графиков до сведения потребителей | Направление графиков потребителям | Письменное согласование графиков | согласно договору электроснабжения со сбытовой организацией |  |
| 3. | Введение ограничения по графикам ограничения режима потребления (мощности) (все потребители) | 1. Уведомление потребителя о необходимости ограничить потребление электрической энергии (мощности). 2. Потребитель самостоятельно выполняет технические (технологические) мероприятия, обеспечивающие снижение потребления в объемах и в периоды суток, которые указаны в уведомлении. | Письменно, уведомлением заранее перед ограничением |  |  |
| 4. | Введение ограничения по графикам временного отключения (потребители За исключением потребителей с аварийной броней). | Отключение фидеров потребителей согласно графика временного отключения. | Без уведомления предварительно, но с незамедлительным уведомлением после проведения отключения |  |  |
| 5. | Введение аварийного ограничения (отключения) | Ограничение (отключение) потребителей в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов | Без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер |  | п. 34 Правил полного и (или) (частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05. 2012 N 442 |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

информирование потребителя о введения ограничения режима потребления в

целях проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства

Потребитель: Все потребители

Порядок определения стоимости услуг (процесса): - оплата не предусмотрена

Условия оказания услуг (процесса): необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение режима ограничения для проведения плановых ремонтных или профилактических работ | Уведомление потребителя непосредственно | Письменно, уведомление | Предварительно до введения режима ограничения, согласно графикам проведения ремонтных работ | Правила полного и (или) (частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05. 2012 N 442 |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

составление и корректировка актов согласования технологической и (или) аварийной брони

Потребители: Потребители, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности государства и (или) необратимому нарушению непрерывных технологических процессов, в том числе потребитель электрической энергии, частичное или полное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, относящийся к категориям, определенным в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): - оплата не предусмотрена

Условия оказания услуг (процесса): по заявлению потребителя

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение от потребителя проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони | Регистрация полученного проекта акта с присвоением входящего номера. | Письменно в ООО «МСВ-Энергосеть» оригинал акта в 3-х экз. | При обращении |  |
| 2. | Рассмотрение полученного проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони | 1. Проверка представленных сведений. 2 Подписание акта согласования технологической и (или) аварийной брони. 3. Уведомление потребителя о готовности акта посредством телефонной связи. |  | 10 дней с даты получения проекта акта | п. 31 (4) «Правил недискриминационного доступа по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. |
| 3. | Передача акта потребителю | 1. Выдача потребителю акта или замечаний по нему | Отправка почтой или передача представителю потребителя в 2 экз. | В течение 1 рабочего дня со дня подписания акта или при обращении |  |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Проверка, в том числе снятие показаний, прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены.

Потребитель: юридические и физические лица.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): оплата не предусмотрена

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «МСВ-Энергосеть» и договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на осуществление проверки прибора учета заявителя. | 1. Содержание заявки: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, контактные данные (включая номер телефона), описание причин, обусловивших проведение такой проверки. 2. Регистрация заявки в журнале входящих документов. 3. Предварительное согласование даты проведения проверки. | Письменно в ООО «МСВ-Энергосеть» |  | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) пп.173-175 |
| 2. | Техническая проверка | Условие – осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности). Содержание: 1. Допуск к работе 2. Проверка места установки и схемы подключения прибора учета, состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета, пломб и знаков визуального контроля) и измерительных трансформаторов (при их наличии). 3. Проведение технической проверки (инструментальной), в том числе снятие показаний. 4. Снятие пломб и знаков визуального контроля. |  | Не более 3 рабочих дней со дня получения заявки | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) п.175 |
| 3. | Составление Акта проверки расчетных приборов учета | Условие – проведение технической проверки. Содержание: 1. Составление Акта о проведении установки (замены) элементов узла учета электрической энергии и проверки схем их подключения в электроустановках до и выше 1000 В с заключением о выводе прибора учета из расчетов. | Письменно | По окончании технической проверки | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) пп.175, 176. |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Снятие контрольных показаний приборов учета.

Потребитель: юридические и физические лица.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): оплата не предусмотрена.

Условия оказания услуг (процесса): наличие договора энергоснабжения.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование маршрута | Условие этапа – наличие договора энергоснабжения. Содержание этапа – формирование сетевой организацией реестров потребителей для проведения контрольного съема по результатам составления баланса. |  |  | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 и |
| 2. | Визуальный осмотр узла учета потребителя перед снятием контрольных показаний прибора учета | Условие этапа – осуществление потребителем допуска сотрудника сетевой организации к расчетному прибору учета. Содержание этапа: 1. Допуск к узлу учета электроэнергии. 2. Проверка наличия и целостности пломб сетевой организации и госповерителя на приборах учета 3.Проверка правильности вращения счетного механизма или наличия мерцания индикатора. 4.Проверка целостности кожуха электросчетчика. 5.Проверка целостности электропроводки к счетчику. | Визуально | В день проведения снятия контрольных показаний приборов учета | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 и 06.05.2011 №354 |
| 3. | Проведение снятия контрольных показаний приборов учета | Условие этапа – отсутствие нарушений при визуальном осмотре узла учета потребителя. Содержание этапа: Заполнение бланка Акта контрольного съема показаний приборов расчетного учета электрической энергии с указанием №договора, наименования потребителя, данных электросчетчика и показаний или занесение показаний в ведомость контрольного съема. | Письменно. Акт контрольного съема показаний приборов расчетного учета электрической энергии или ведомость контрольного съема показаний приборов учета. | В день проведения снятия контрольных показаний приборов учета |  |

|  | ПАСПОРТ |
| --- | --- |
|  | Наименование организации: | ООО "МСВ-Энергосеть" |  |  |
|  | Услуга (процесс): | технологическое присоединение к электрическим сетям |
| № этапа | Наименование этапа технологического присоединения | Категории заявителей |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику | Юридические лица или индивидуальные предприниматели в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) | Юридические лица или индивидуальные предприниматели, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт | Заявители, присоединяющие энергопринимающие устройства максимальной мощностью свыше 670 кВт | Заявители в целях временного технологического присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств | прочие заявители |
| 1. | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение | в течение 2 дней с даты получения |
| 1.1. | Уведомление заявителя об отсутствии необходимых сведений или документов | в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки |
| 2. | Подготовка проекта договора и технических условий технологического присоединения и направление их заявителю | в течение 15 дней со дня получения заявки, либо недостающих сведений | в течение 15 дней со дня получения заявки либо недостающих сведений | в течение 30 дней со дня получения заявки либо недостающих сведений* | в течение 30 дней со дня получения заявки либо недостающих сведений* | в течение 15дней со дня получения заявки либо недостающих сведений | в течение 30 дней со дня получения заявки либо недостающих сведений* |
| 2.1. | Согласование с системным оператором технических условий технологического присоединения | - | - | - | 15 дней со дня получения проекта технических условий-для энергопринимающих устройств с Рмакс более 5МВт** | - |  |
| 2.2. | Направление заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с одновременным уведомлением заявителя | - | - | в течение 30 дней со дня получения заявки либо недостающих сведений*** | в течение 30 дней со дня получения заявки либо недостающих сведений*** | - | в течение 30 дней со дня получения заявки либо недостающих сведений*** |
| 2.3. | Утверждение размера платы по индивидуальном проекту регулирующим органом | - | - | не более 45 рабочих дней с даты принятия заявления | не более 45 рабочих дней с даты принятия заявления | - | не более 45 рабочих дней с даты принятия заявления |
| 3. | Выполнение сторонами обязательств по договору с учётом нижеследующих мероприятий: | в течение 6месяцев с момента заключения договора при условии готовности объектов заявителя**** | в течение 6 месяцев с момента заключения договора при условии готовности объектов заявителя**** | в течение 1 года с момента заключения договора при условии готовности объектов заявителя | в течение 1 года (или 2-х лет), если иные сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон (но не более 4 лет), при условии готовности объектов заявителя. | в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора при условии готовности объектов заявителя | в зависимости от категории энергопринимающего устройства |
| 3.1. | Подтверждение сетевой организацией соответствия проекта строительсва/реконструкции объектов заявителя выданным техническим условиям | в течение 10 дней с момента получения проектной документации | в течение 10 дней с даты получения проектной документации***** | не более 10 дней с даты получения проектной документации | не более 10 дней с даты получения проектной документации |
| 3.2. | Проверка выполнения заявителем технических условий с оформлением акта о выполнении ТУ (в том числе оформление акта осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств для категорий заявителей 1-3, 5), составление акта об осмотре приборов учета, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | В течение 15 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий |
| 3.3. | Фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, подача напряжения и мощности | Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств, с соблюдением срока, установленного пунктом 3 настоящего паспорта |
| 3.4. | Оформление и подписание Акта о технологическом присоединении | Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям | Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям | Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям | Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям |
| 3.5. | Оформление и подписание Акта оказания услуг |  | Не позднее 3 рабочих дней со дня получения сетевой организацией подписанного заявителем Акта о технологическом присоединении |  |  |
| * Сроки могут быть увеличены в следующих случаях: 1. При осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 2. При необходимости согласования технических условий с системным оператором, указанный срок по инициативе сетевой организации может быть увеличен на срок согласования технических условий с системным оператором. При этом сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору, согласованные с системным оператором, не позднее 3 рабочих дней со дня их согласования с системным оператором. |  |
| ** 1. Системный оператор рассматривает заявку и осуществляет согласование проекта технических условий на технологическое присоединение в отношении присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, в течение 15 дней со дня получения проекта технических условий от сетевой организации. 2. При необходимости согласования технических условий с системным оператором в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 21 Правил технологического присоединения, указанный срок по инициативе сетевой организации может быть увеличен на срок согласования технических условий с системным оператором. В этом случае заявитель уведомляется об увеличении срока и дате его завершения. При этом сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору, согласованные с системным оператором, не позднее 3 рабочих дней со дня их согласования с системным оператором. |  |
| *** В случае необходимости расчета стоимости договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту. |  |  |  |
| **** В случае технологического присоединения к сетям до 20 кВ включительно, если расстояние от сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя составляет не более 300 метров в городах . |  |
| ***** В случае если технические условия подлежат согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, срок подтверждения соответствия представленной документации требованиям технических условий увеличивается до 25 дней. |  |
|  | Инженер ПТО |  | И.Ю. Олейникова |