## январь
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям _______ООО "МСВ-Энергоцех"______
за Январь 2015 г.
Наименование сетевой организации: ООО "МСВ-Энергосеть"
Наименование ГП/ЭСК:
№№ пп | Показатели (группы потребителей) | Ед. измер. | факт
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть Исполнителя: | кВт.ч | 4321646 | 4321646
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1.+ п.2.2 ) | кВт.ч | 4321646
2.1. | Потребителям ГП/ЭСК (п.2.1.1.+ п.2.1.2.+п.2.1.3.), в том числе: | кВт.ч | 2467845 |  |  | 2276806 | 191039
2.1.1. | Потребители - юридические лица | кВт.ч | 2370986 |  |  | 2179947 | 191039
2.1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами; | кВт.ч
(Потребители, приравненные к населению).
2.1.3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками; | кВт.ч | 96859 |  |  | 96859
(Население, проживающее в сельских населенных пунктах).
2.2. | Собственное потребление Исполнителя | кВт.ч | 1853801 | 1853801
3 | Потери в сетях факт: | кВт.ч
%
Представитель ООО "МСВ-Энергосеть" | [6 empty] | ______________________________ /Григорьев Ю.С./
М.П.
Представитель ОАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | ______________________________ /______________/
М.П.
Представитель ГП/ЭСК: | [6 empty] | ______________________________ /_____________/
М.П.

## февраль
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям _______ООО "МСВ-Энергосеть"______
за Февраль 2015 г.
Наименование сетевой организации: ООО "МСВ-Энергосеть"
Наименование ГП/ЭСК:
№№ пп | Показатели (группы потребителей) | Ед. измер. | факт
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть Исполнителя: | кВт.ч | 3777512 | 3777512
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1.+ п.2.2 ) | кВт.ч | 3777512
2.1. | Потребителям ГП/ЭСК (п.2.1.1.+ п.2.1.2.+п.2.1.3.), в том числе: | кВт.ч | 2010049 |  |  | 1869455 | 140594
2.1.1. | Потребители - юридические лица | кВт.ч | 1927706 |  |  | 1787112 | 140594
2.1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами; | кВт.ч
(Потребители, приравненные к населению).
2.1.3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками; | кВт.ч | 82343 |  |  | 82343
(Население, проживающее в сельских населенных пунктах).
2.2. | Собственное потребление Исполнителя | кВт.ч | 1767463 | 1767463
3 | Потери в сетях факт: | кВт.ч
%
Представитель ООО "МСВ-Энергосеть" | [6 empty] | ______________________________ /Григорьев Ю.С./
М.П.
Представитель ОАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | ______________________________ /______________/
М.П.
Представитель ГП/ЭСК: | [6 empty] | ______________________________ /_____________/
М.П.

## март
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям _______ООО "МСВ-Энергосеть"______
за Март 2015 г.
Наименование сетевой организации: ООО "МСВ-Энергосеть"
Наименование ГП/ЭСК:
№№ пп | Показатели (группы потребителей) | Ед. измер. | факт
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть Исполнителя: | кВт.ч | 3321343 | 3321343
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1.+ п.2.2 ) | кВт.ч | 3321343
2.1. | Потребителям ГП/ЭСК (п.2.1.1.+ п.2.1.2.+п.2.1.3.), в том числе: | кВт.ч | 1788912 |  |  | 1685536 | 103376
2.1.1. | Потребители - юридические лица | кВт.ч | 1707940 |  |  | 1604564 | 103376
2.1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами; | кВт.ч
(Потребители, приравненные к населению).
2.1.3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками; | кВт.ч | 80972 |  |  | 80972
(Население, проживающее в сельских населенных пунктах).
2.2. | Собственное потребление Исполнителя | кВт.ч
3 | Потери в сетях факт: | кВт.ч | 1532431 | 1532431
%
Представитель ООО "МСВ-Энергосеть" | [6 empty] | ______________________________ /Григорьев Ю.С./
М.П.
Представитель ОАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | ______________________________ /______________/
М.П.
Представитель ГП/ЭСК: | [6 empty] | ______________________________ /_____________/
М.П.

## апрель
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям _______ООО "МСВ-Энергосеть"______
за Апрель 2015 г.
Наименование сетевой организации: ООО "МСВ-Энергосеть"
Наименование ГП/ЭСК:
№№ пп | Показатели (группы потребителей) | Ед. измер. | факт
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть Исполнителя: | кВт.ч | 3065297 | 3065297
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1.+ п.2.2 ) | кВт.ч | 3065297
2.1. | Потребителям ГП/ЭСК (п.2.1.1.+ п.2.1.2.+п.2.1.3.), в том числе: | кВт.ч | 2059079 |  |  | 1964040 | 95039
2.1.1. | Потребители - юридические лица | кВт.ч | 1985164 |  |  | 1890125 | 95039
2.1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами; | кВт.ч
(Потребители, приравненные к населению).
2.1.3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками; | кВт.ч | 73915 |  |  | 73915
(Население, проживающее в сельских населенных пунктах).
2.2. | Собственное потребление Исполнителя | кВт.ч
3 | Потери в сетях факт: | кВт.ч | 1006218 | 1006218
%
Представитель ООО "МСВ-Энергосеть" | [6 empty] | ______________________________ /Григорьев Ю.С./
М.П.
Представитель ОАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | ______________________________ /______________/
М.П.
Представитель ГП/ЭСК: | [6 empty] | ______________________________ /_____________/
М.П.

## май
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям _______ООО "МСВ-Энергосеть"______
за Май 2015 г.
Наименование сетевой организации: ООО "МСВ-Энергосеть"
Наименование ГП/ЭСК:
№№ пп | Показатели (группы потребителей) | Ед. измер. | факт
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть Исполнителя: | кВт.ч | 2571535 | 2571535
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1.+ п.2.2 ) | кВт.ч | 2571535
2.1. | Потребителям ГП/ЭСК (п.2.1.1.+ п.2.1.2.+п.2.1.3.), в том числе: | кВт.ч | 1560829 |  |  | 1431892 | 128937
2.1.1. | Потребители - юридические лица | кВт.ч | 1501329 |  |  | 1372392 | 128937
2.1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами; | кВт.ч
(Потребители, приравненные к населению).
2.1.3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками; | кВт.ч | 59500 |  |  | 59500
(Население, проживающее в сельских населенных пунктах).
2.2. | Собственное потребление Исполнителя | кВт.ч
3 | Потери в сетях факт: | кВт.ч | 1010706 | 1010706
%
Представитель ООО "МСВ-Энергосеть" | [6 empty] | ______________________________ /Григорьев Ю.С./
М.П.
Представитель ОАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | ______________________________ /______________/
М.П.
Представитель ГП/ЭСК: | [6 empty] | ______________________________ /_____________/
М.П.

## июнь
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям _______ООО "МСВ-Энергосеть"______
за Июнь 2015 г.
Наименование сетевой организации: ООО "МСВ-Энергосеть"
Наименование ГП/ЭСК:
№№ пп | Показатели (группы потребителей) | Ед. измер. | факт
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть Исполнителя: | кВт.ч | 2329558 | 2329558
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1.+ п.2.2 ) | кВт.ч | 2329558
2.1. | Потребителям ГП/ЭСК (п.2.1.1.+ п.2.1.2.+п.2.1.3.), в том числе: | кВт.ч | 1536308 |  |  | 1481583 | 54725
2.1.1. | Потребители - юридические лица | кВт.ч | 1494531 |  |  | 1439806 | 54725
2.1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами; | кВт.ч
(Потребители, приравненные к населению).
2.1.3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками; | кВт.ч | 41777 |  |  | 41777
(Население, проживающее в сельских населенных пунктах).
2.2. | Собственное потребление Исполнителя | кВт.ч
3 | Потери в сетях факт: | кВт.ч | 793250 | 793250
|  | % | 34.05%
Представитель ООО "МСВ-Энергосеть" | [6 empty] | ______________________________ /Григорьев Ю.С./
М.П.
Представитель ОАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | ______________________________ /______________/
М.П.
Представитель ГП/ЭСК: | [6 empty] | ______________________________ /_____________/
М.П.

## июль
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям _______ООО "МСВ-Энергосеть"______
за Июль 2015 г.
Наименование сетевой организации: ООО "МСВ-Энергосеть"
Наименование ГП/ЭСК:
№№ пп | Показатели (группы потребителей) | Ед. измер. | факт
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть Исполнителя: | кВт.ч | 2110394 | 2110394
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1.+ п.2.2 ) | кВт.ч | 2110394
2.1. | Потребителям ГП/ЭСК (п.2.1.1.+ п.2.1.2.+п.2.1.3.), в том числе: | кВт.ч | 1693112 |  |  | 1621171 | 71941
2.1.1. | Потребители - юридические лица | кВт.ч | 1683569 |  |  | 1611628 | 71941
2.1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами; | кВт.ч
(Потребители, приравненные к населению).
2.1.3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками; | кВт.ч | 9543 |  |  | 9543
(Население, проживающее в сельских населенных пунктах).
2.2. | Собственное потребление Исполнителя | кВт.ч
3 | Потери в сетях факт: | кВт.ч | 417282 | 417282
|  | % | 19.77%
Представитель ООО "МСВ-Энергосеть" | [6 empty] | ______________________________ /Григорьев Ю.С./
М.П.
Представитель ОАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | ______________________________ /______________/
М.П.
Представитель ГП/ЭСК: | [6 empty] | ______________________________ /_____________/
М.П.

## август
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям _______ООО "МСВ-Энергосеть"______
за Август 2015 г.
Наименование сетевой организации: ООО "МСВ-Энергосеть"
Наименование ГП/ЭСК:
№№ пп | Показатели (группы потребителей) | Ед. измер. | факт
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть Исполнителя: | кВт.ч | 1903251 | 1903251
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1.+ п.2.2 ) | кВт.ч | 1903251
2.1. | Потребителям ГП/ЭСК (п.2.1.1.+ п.2.1.2.+п.2.1.3.), в том числе: | кВт.ч | 1548643 |  |  | 1495882 | 52761
2.1.1. | Потребители - юридические лица | кВт.ч | 1542400 |  |  | 1489639 | 52761
2.1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами; | кВт.ч
(Потребители, приравненные к населению).
2.1.3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками; | кВт.ч | 6243 |  |  | 6243
(Население, проживающее в сельских населенных пунктах).
2.2. | Собственное потребление Исполнителя | кВт.ч
3 | Потери в сетях факт: | кВт.ч | 354608 | 354608
|  | % | 18.63%
Представитель ООО "МСВ-Энергосеть" | [6 empty] | ______________________________ /Григорьев Ю.С./
М.П.
Представитель ОАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | ______________________________ /______________/
М.П.
Представитель ГП/ЭСК: | [6 empty] | ______________________________ /_____________/
М.П.

## сентябрь
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям _______ООО "МСВ-Энергосеть"______
за Сентябрь 2015 г.
Наименование сетевой организации: ООО "МСВ-Энергосеть"
Наименование ГП/ЭСК:
№№ пп | Показатели (группы потребителей) | Ед. измер. | факт
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть Исполнителя: | кВт.ч | 1914357 | 1914357
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1.+ п.2.2 ) | кВт.ч | 1914357
2.1. | Потребителям ГП/ЭСК (п.2.1.1.+ п.2.1.2.+п.2.1.3.), в том числе: | кВт.ч | 1602366 |  |  | 1537974 | 64392
2.1.1. | Потребители - юридические лица | кВт.ч | 1547668 |  |  | 1483276 | 64392
2.1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами; | кВт.ч
(Потребители, приравненные к населению).
2.1.3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками; | кВт.ч | 54698 |  |  | 54698
(Население, проживающее в сельских населенных пунктах).
2.2. | Собственное потребление Исполнителя | кВт.ч
3 | Потери в сетях факт: | кВт.ч | 311991 | 311991
|  | % | 16.3%
Представитель ООО "МСВ-Энергосеть" | [6 empty] | ______________________________ /Григорьев Ю.С./
М.П.
Представитель ОАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | ______________________________ /______________/
М.П.
Представитель ГП/ЭСК: | [6 empty] | ______________________________ /_____________/
М.П.

## октябрь
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям _______ООО "МСВ-Энергосеть"______
за Октябрьь 2015 г.
Наименование сетевой организации: ООО "МСВ-Энергосеть"
Наименование ГП/ЭСК:
№№ пп | Показатели (группы потребителей) | Ед. измер. | факт
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть Исполнителя: | кВт.ч | 2821416 | 2821416
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1.+ п.2.2 ) | кВт.ч | 2821416
2.1. | Потребителям ГП/ЭСК (п.2.1.1.+ п.2.1.2.+п.2.1.3.), в том числе: | кВт.ч | 1888146 |  |  | 1806089 | 82057
2.1.1. | Потребители - юридические лица | кВт.ч | 1812386 |  |  | 1730329 | 82057
2.1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами; | кВт.ч
(Потребители, приравненные к населению).
2.1.3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками; | кВт.ч | 75760 |  |  | 75760
(Население, проживающее в сельских населенных пунктах).
2.2. | Собственное потребление Исполнителя | кВт.ч
3 | Потери в сетях факт: | кВт.ч | 933270 | 933270
|  | % | 33.08%
Представитель ООО "МСВ-Энергосеть" | [6 empty] | ______________________________ /Григорьев Ю.С./
М.П.
Представитель ОАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | ______________________________ /______________/
М.П.
Представитель ГП/ЭСК: | [6 empty] | ______________________________ /_____________/
М.П.

## ноябрь
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям _______ООО "МСВ-Энергосеть"______
за Ноябрь2015 г.
Наименование сетевой организации: ООО "МСВ-Энергосеть"
Наименование ГП/ЭСК:
№№ пп | Показатели (группы потребителей) | Ед. измер. | факт
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть Исполнителя: | кВт.ч | 3508441 | 3508441
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1.+ п.2.2 ) | кВт.ч | 3508441
2.1. | Потребителям ГП/ЭСК (п.2.1.1.+ п.2.1.2.+п.2.1.3.), в том числе: | кВт.ч | 2221082 |  |  | 2102354 | 118728
2.1.1. | Потребители - юридические лица | кВт.ч | 2147394 |  |  | 2028666 | 118728
2.1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами; | кВт.ч
(Потребители, приравненные к населению).
2.1.3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками; | кВт.ч | 73688 |  |  | 73688
(Население, проживающее в сельских населенных пунктах).
2.2. | Собственное потребление Исполнителя | кВт.ч
3 | Потери в сетях факт: | кВт.ч | 1287359 | 1287359
|  | % | 36.69%
Представитель ООО "МСВ-Энергосеть" | [6 empty] | ______________________________ /Григорьев Ю.С./
М.П.
Представитель ОАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | ______________________________ /______________/
М.П.
Представитель ГП/ЭСК: | [6 empty] | ______________________________ /_____________/
М.П.

## декабрь
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям _______ООО "МСВ-Энергосеть"______
за Декабрь 2015 г.
Наименование сетевой организации: ООО "МСВ-Энергосеть"
Наименование ГП/ЭСК:
№№ пп | Показатели (группы потребителей) | Ед. измер. | факт
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть Исполнителя: | кВт.ч | 4261468 | 4261468
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1.+ п.2.2 ) | кВт.ч | 4261468
2.1. | Потребителям ГП/ЭСК (п.2.1.1.+ п.2.1.2.+п.2.1.3.), в том числе: | кВт.ч | 2538767 |  |  | 2407973 | 130794
2.1.1. | Потребители - юридические лица | кВт.ч | 2461580 |  |  | 2330786 | 130794
2.1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами; | кВт.ч
(Потребители, приравненные к населению).
2.1.3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками; | кВт.ч | 77187 |  |  | 77187
(Население, проживающее в сельских населенных пунктах).
2.2. | Собственное потребление Исполнителя | кВт.ч
3 | Потери в сетях факт: | кВт.ч | 1722701 | 1722701
|  | % | 40.43%
Представитель ООО "МСВ-Энергосеть" | [6 empty] | ______________________________ /Григорьев Ю.С./
М.П.
Представитель ОАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | ______________________________ /______________/
М.П.
Представитель ГП/ЭСК: | [6 empty] | ______________________________ /_____________/
М.П.

## ГОД
Сводная ведомость по передаче электроэнергии
по сетям _______ООО "МСВ-Энергосеть"______
за 2015 г.
Наименование сетевой организации: ООО "МСВ-Энергосеть"
Наименование ГП/ЭСК:
№№ пп | Показатели (группы потребителей) | Ед. измер. | факт
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Отпущено в сеть Исполнителя: | кВт.ч | 35906218 | 35906218
2 | Полезный отпуск всего: (п.2.1.+ п.2.2 ) | кВт.ч | 35906218
2.1. | Потребителям ГП/ЭСК (п.2.1.1.+ п.2.1.2.+п.2.1.3.), в том числе: | кВт.ч | 22915138 |  |  | 21680755 | 1234383
2.1.1. | Потребители - юридические лица | кВт.ч | 21517418 |  |  | 20283035 | 1234383
2.1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами; | кВт.ч
(Потребители, приравненные к населению).
2.1.3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками; | кВт.ч | 1397720 |  |  | 1397720
(Население, проживающее в сельских населенных пунктах).
2.2. | Собственное потребление Исполнителя | кВт.ч
3 | Потери в сетях факт: | кВт.ч | 12991080 | 12991080
|  | % | 36.18%
Представитель ООО "МСВ-Энергосеть" | [6 empty] | ______________________________ /Григорьев Ю.С./
М.П.
Представитель ОАО "МРСК Северо-Запада": | [6 empty] | ______________________________ /______________/
М.П.
Представитель ГП/ЭСК: | [6 empty] | ______________________________ /_____________/
М.П.