УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «МСВ-Энергоцех»

________________Ю. С. Григорьев

«01»  июля   2014 г.

ПРОГРАММА

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности ООО «МСВ-Энергосеть»

Мурманск 2014 г.

| Содержание |  |
| --- | --- |
| 1. Основание для разработки Программы | 3 |
| 2. Основная цель и задачи Программы | 3 |
| 3.Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 4. Сведения об оснащенности приборами учета и расхода энергоресурсов 5. Цели, задачи и сроки реализации Прогаммы | 4 4 6 |
| 6. Программные мероприятия и целевые показатели по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 7 |
| 7. Финансирование и стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и повышении энергетической эффективности | 12 |
| 8. Организация и контроль за ходом выполнения Программы | 12 |
| 9. Оценка эффективности Программы | 12 |

- Основание для разработки Программы

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 261-ФЗ). Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности, указанные в статье 25 Закона № 261-ФЗ.

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение

рационального использования энергетических ресурсов в ООО «Мурманская судоверфь-Энергосеть» (далее - Организация).

- 2. Основная цель и задачи Программы

Целью программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности при эксплуатации зданий, находящихся на балансе ООО «МСВ-Энергосеть» снижение их энергоемкости. Основными задачами программы являются:

- проведение первого энергетического обследования и составление энергетического паспорта;

- завершение мероприятий по оснащению зданий, строений и сооружений, находящихся  на балансе ООО «МСВ-Энергосеть» поверенными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды;

- прекращение закупки для собственных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения;

- выполнение иных мероприятий настоящей программы на период до 31 декабря 2019 г.

- снижение нормативных технологических потерь на передачу электроэнергии

3. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Структура энергопотребления организации представлена ниже:

Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы |  |  |  |  | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 г. базовый год |  |
| 1. | Электрическая энергия | тыс.кВт.ч |  |  |  |  | 30259,651 |  |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  | - |  |
| 3. | Моторное топливо, в том числе: | тыс.л |  |  |  |  | 31,774 |  |
|  | бензин | тыс.л |  |  |  |  | 13,82 |  |
|  | дизельное топливо | тыс.л |  |  |  |  | 17,954 |  |
| 4. | Холодная вода | тыс.куб.м |  |  |  |  | 0,342 |  |

За базовый год принят 2013 год.

Основными поставщиками энергетических ресурсов Организации являются:

электрической энергии:

- Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»;

воды:

- ОАО Мурманскоблводоканал».

- Сведения об оснащенности приборами учета и расхода энергоресурсов

| № п/п | Наименование показателя | Кол-во, шт. |  | Тип прибора учета |  |  | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка, тип | Класс точности |  |  |
| 1 | Электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами учета электроэнергии вводов, всего, в том числе: | 240 |  |  |  |  |  |
|  | Полученной со стороны | 4 |  | А-1800RАL | 0,5 |  |  |
|  | Собственного производства | - |  | - | - |  |  |
| 1.2 | Потребляемой | 38 |  | ЦЭ6803В | 1 |  |  |
| 1.3 | Отданной на сторону (абонентам) | 198 |  | А1140 | 1 |  |  |
| 1.4 | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки | - |  |  | ……….. |  |  |
| 1.5 | Рекомендации по совершенствованию системы учета электрической энергии | Контролировать сроки поверки приборов учета |  |  |  |  |  |
| 2 | Воды |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество оборудованных приборами вводов, всего, в том числе: |  | 1 | ВСКМ 90-25 |  | В |  |
|  | полученной со стороны |  | 1 | - |  | - |  |
|  | собственного производства |  | - | - |  | - | - |
|  | потребляемой |  | - | - |  | - |  |
|  | отданной на сторону |  | - | - |  | - | - |
|  | Количество необорудованных приборами вводов всего, в том числе: |  | - |  |  |  |  |
|  | Рекомендации по совершенствованию системы учета электрической энергии |  | Контролировать сроки поверки приборов учета |  |  |  |  |

5. Цели, задачи и сроки реализации Программы

1. Цели Программы.

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Задачи Программы.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

снижение нормативных потерь на передачу электроэнергии;

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

повышение эффективности системы электроснабжения;

повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

повышение эффективности использования моторного топлива.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2015 - 2019	гг.

Реализация Программы осуществляется в 2 этапа.

На первом этапе (2015 - 2017гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- оснащение приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на собственные нужды;

- установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета;

- внедрение автоматизированной системы контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

- модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением;

- модернизация электропроводки.

На втором этапе (2018 – 2019 гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

Снижение нормативных потерь на передачу электроэнергии:

1. Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ.

2. Контроль уровня напряжения в сети 6/0,4 кВ.

3. Замена силовых недогруженных трансформаторов 20 кВ и ниже.

4. Замена кабельных линий 6/0,4 кВ.

Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения:

- Замена арматуры сливных бачков на водосберегающие с двухрежимным сливом.

Повышение эффективности использования моторного топлива:

1.  Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения (логистика).

- 6. Программные мероприятия и целевые показатели
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

- 6.1. Перечень программных мероприятий

- Общепрограммные мероприятия:

  - Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта.

  - Ведение разъяснительной работы среди сотрудников.

  - Разработка инструкций (памяток) для сотрудников по вопросам энергосбережения.

  - Стимулирование сотрудников по экономии энергоресурсов.

  - Оснащение зданий средствами наглядной агитации.

  - Обучение сотрудников основам энергосбережения.

- Мероприятия по снижению потребления электроэнергии:

  - Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства.

  - Реконструкция систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения.

  - Оснащение электрогрелок терморегуляторами.

- Мероприятия по снижению общехозяйственного потребления воды:

  - Реконструкция систем водоснабжения.

  - Ремонт и замена сантехнического оборудования.

  - Поверка приборов учета.

- 6.2. Целевые показатели по видам ресурса

1. Потребление электроэнергии:

- удельные затраты электроэнергии на освещение - 9,3кВт.час/м3;

- потери при передаче электроэнергии на 2013г. - 8,92%.

Снижение потерь к 2019 г. планируется довести до 8,56% за счет внедрения энергосберегающих мероприятий.

2. Расход воды:

10,6 м3/чел. в год.

| № пп | Мероприятия | Ожидаемые объемы снижения годового потребления ресурсов по мероприятиям |  |  |  | Стои-мость выполнения мероприятия | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количествен- ное выражение |  | Стоимостное выражение |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  |  | ед.изм | % | тыс. руб | % | тыс.руб | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общепрограммные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта |  |  |  |  | 90 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обучение сотрудников основам энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |
| 3 | Разработка инструкций (памяток) для сотрудников по вопросам энергосбережения, подписка на журналы |  |  |  |  | 10 |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стимулирование сотрудников по экономии энергосресурсов |  |  |  |  | 30 |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |
| 5 | Оснащение зданий средствами наглядной агитации |  |  |  |  | 15 |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по общепрограммным мероприятиям : |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия, этапы их выполнения, ожидаемые результаты реализации по ООО «МСВ-Энергосеть» (г.Мурманск)		Таблица 2

| № пп | Мероприятия | Ожидаемые объемы снижения годового потребления ресурсов по мероприятиям |  |  |  | Стои-мость выполнения мероприятия | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количествен- ное выражение |  | Стоимостное выражение |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  | ед.изм | тыс. руб | срок окуп | тыс.руб | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по снижению потребления электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ. Контроль уровня напряжения в сети 6/0,4 кВ | 157,3 | Тыс. кВт.ч | 138,4 | 1,1 | 165,4 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обучение ответственных лиц, обеспечивающих реализацию мероприятий по энергосбережению | - | Тыс. кВт.ч | - | - | 18,0 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства. | 14,2 | тыс. кВт.ч | 26,5 | 3,1 | 84,5 |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена силовых недогруженных трансформаторов 20 кВ и ниже. | 572,6 | Тыс. кВт.ч | 789,45 | 1,9 | 1565,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена кабельных линий 6/0,4 кВ. | 225,7 | Тыс. кВт.ч | 628,6 | 1,7 | 1124,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Итого по электроэнергии :тыс..кВт.час |  | 969,8 | тыс. кВт.ч | 1582,95 | 1,9 | 2958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Мероприятия | Количествен- ное выражение |  | Стоимостное выражение |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм | тыс. руб | срок окуп | тыс.руб | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по снижению потребления воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и замена сантехнического оборудования | 24,5 | м3 | 12,4 | 2,8 | 35,6 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поверка приборов учета | 1 | шт |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по воде: |  | 24,5 | м3 | 12,4 | 2,8 | 36,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7. Финансирование и стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и повышении энергетической эффективности

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности принятых до 2014 года включительно, начиная с 2010 года обеспечивается ежегодное снижение объема потребляемых энергоресурсов не менее чем на 3 % от объема фактического потребления в 2009 году каждого энергоресурса. Помещения ООО  «МСВ-Энергосеть» проходят энергетическое обследование в рамках Программ, принятых владельцами зданий. Источник финансирования мероприятий – средства, полученные из прибыли предприятия. Стимулирование сотрудников управления по энергосбережению производиться за счет образованной экономии средств, получаемых в результате внедрения предложенных мероприятий.

- 8. Организация и контроль за ходом выполнения Программы

Организация и обеспечение выполнения мероприятий Программы в установленные сроки возлагается на финансово – кадровый отдел ООО «МСВ-Энергосеть».

Контроль за выполнением мероприятий Программы возлагается на ведущего  инженера Шиганова И. В.

- 9. Оценка эффективности  Программы

Механизм реализации Программы:

Ответственный исполнитель за организацию и обеспечение выполнения мероприятий Программы организует работу ответственных исполнителей за энергосбережение в ООО «МСВ-Энергосеть» по достижению показателей, характеризующих исполнение Программы.

Ежегодно проводится мониторинг реализации Программы.

С учётом проведенного анализа потребления ресурсов для мониторинга исполнения Программы принимается оценка следующих целевых показателей  в период с 2015 по 2019 годы:

- экономия электрической энергии – 969,8 тыс..кВт.ч;

- экономия воды –24,5 куб.м.

Экономия потребления энергоресурсов в денежном выражении может быть просчитана с учетом ежегодного изменения тарифов.